## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ КРМ (ELPOWER)
Заказ №___________ от "____"____________________2012 г.
Информация о заказчике
1 | Наименование компании заказчика
2 | Объект
3 | Ответственное лицо у заказчика - должность, Ф.И.О.
4 | Телефоны для связи
5 | Адрес объекта
6 | Отгрузочные реквизиты
7 | Дополнительные данные
Основные технические данные
8 | Количество, шт.
9 | Характер нагрузки (освещение, станки, полупроводниковые преобразователи и др.)
10 | Номинальная мощность КРМ, кВАр
11 | Тип и количество ступеней
12 | Тип питающей цепи |  | TN-С |  | TN-C-S
13 | Режим работы |  | Автоматический |  | Ручной
14 | Наличие интерфейсного порта связи для АСУТП |  | RS-232 | RS-485 |  | Отсутствует
15 | Подключение установки к питающей сети |  | сверху |  | снизу
16 | Степень защиты, IP
17 | Климатическое исполнение, УХЛ
18 | Амперметр |  | Да |  | Нет
19 | Налличие принудительной вентиляции и обогрнва |  | Да |  | Нет
20 | Исполнение |  | Навесное |  | Напольное
21 | Вводной аппарат |  | Выключатель | Разъединитель |  | Отсутствует
22 | Внешний трансформатор тока (для управления контроллером) |  | Шиный | Кабельный |  | Отсутствует
24 | Монтаж КРМ |  | да |  | нет
25 | Пуско-наладка КРМ |  | да |  | нет
26 | Кабели подключения |  | да |  | нет
27 | Дополнительные требования (если есть)
28 | Требования к габаритным размерам (если есть) |  | В . | Ш . |  | Г .
Опросный лист заполнил (Ф.И.О.)
|  | Подпись |  |  | Дата
Пример схемы четырехступенчатой КРМ
Note on B19: Для одного изделия возможны оба режима работы
Note on B20: Если выбран автоматический режим работы, то для удаленного мониторинга установки необходима выбрать одну из опций
Note on B28: Внешний трансформатор тока устанавливается в электроустановке заказчика и требуется для работы контроллера КРМ. По типу подключения различают шинный и кабельные трансформаторы тока. Первый устанавливается в разрез шины одной из фаз, второй надевается на кабель. Место присоеденинения - определяется схемой подключения. Заказчик должен указать - необходим ли ему данный трасформатор тока в комплекте с КРМ и есди "да" то какой.
Note on B29: Необходим ли монтаж КРМ у заказчика силами изготовителя?
Note on B30: Необходима ли пуско-наладка КРМ на объекте заказчика
Note on B31: Необходимо ли закладывать в проект кабели подключения КРМ к установке заказчика (силовые кабели и кабель управления к внешнему тансформатору тока) в случае монтажа силами изготовителя
Note on D19: Переключение между ступенями конденсаторов происходит автоматически исходя из заданного коэф. мощности с помощью контроллера
Note on F19: Включение и отключение ступеней конденсаторной батарей происходит в ручную с помощью соответствующих кнопок