Опросный лист на изготовление шкафа АВР

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и номер шкафа, панели (стандарт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток ввода |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение цепей управления |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вторичных соединений (для стандартного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отходящих присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Название в рамке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Включение резервного напряжения |  | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  | - верхний предел, % от U ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - нижний предел, % от U ном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Возврат на основной ввод |  | Автоматический |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  | Ручной |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
| 11 | Контроль параметров резервного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
| 12 | Задержка времени при переключении |  | - на резервный ввод, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - на возврат на основной ввод, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Аппаратное решение АВР |  | - контакторы (пускатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - автоматы с моторным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ввод |  |  |  |  | - количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - расположение |  |  |  |  | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |  |  |  |
| 15 | Выводы |  |  |  |  | - количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - расположение |  |  |  |  | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |  |  |  |
| 16 | Наличие устройств сигнализации и контроля |  |  |  |  | - вольтметр |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - амперметр |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - светосигнальная арматура |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - контроллер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Степень защиты, IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В_______ Ш_______ Г_______ |  |  |  |
| 20 | Исполнение |  |  |  |  | - напольное |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - навесное |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - встроенное |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
| 21 | Принудительная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
| - ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и контактные данные заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам.

Заполненный опросный лист отошлите нам по электронной почте mailto:info@ra-nn.ru    или факсу (8312) 78-30-60