| № опросный лист для заказа щитов (панелей) ВРУ, ШР, ШРС | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер панели(стандарт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток вводного автомата |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ток динамической стойкости шин |  |  |  |  |  | кА |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип шкафа, панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номер схемы вторичных соединений (для стандартного) Количество отходящих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Название в рамке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трансформатор тока, номинальный ток, А |  |  |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Учёт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество и сечение кабелей(вводных и фидерных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Счётчик | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Да □ Нет |  |  |
|  |  | Вид |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Электронный □ Индукционный |  |  |
|  |  | Тип ( стандартный счётчик ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фаз |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Однофазный □ Трёхфазный |  |  |
|  |  | Количество тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех. условия для 2-х тарифного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и контактные данные заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План расположения панелей (щитов) (с указанием размеров помещения и длин шинных  мостов)

В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам.

Заполненный опросный лист отошлите нам по электронной почте mailto:info@ra-nn.ru

или факсу (8312) 78-30-60