Опросный лист на изготовление 
нестандартного шкафа НКУ

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  |  | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение НКУ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Порядковый номер схемы (серийная) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнение по способу установки |  |  | □ Напольный □ Навесной □ Встроенный |  |  |  |
| 4 | Степень защиты IP |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Климатическое исполнение по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Размещение вводов |  |  | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |  |  |  |
| 7 | Наличие вводного Автоматического выкл. |  |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
| 8 | Тип автоматического выключателя |  |  | □ АЕ □ ВА □ ЭКФ □ Модульный (на DIN) |  |  |  |
| 9 | Сечение входящих кабелей, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Счётчик | Наличие |  | □ Да □ Нет |  |  |  |
|  |  | Вид |  | □ Электронный □ Индукционный |  |  |  |
|  |  | Тип ( стандартный счётчик ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество фаз |  | □ Однофазный □ Трёхфазный |  |  |  |
|  |  | Количество тарифов |  |  |  |  |  |
|  |  | Тех. условия для 2-х тарифного |  |  |  |  |  |
| 11 | Тип корпуса, мм |  | Навесные | □ 250х350х95 (ECR10100) |  | □ 250х350х170(ECR10110) |  |
|  |  |  |  | □ 466х350х95 (ECR10200) |  | □ 466х350х170(ECR10210) |  |
|  |  |  |  | □ 682х350х170(ECR10310) |  | □ 750х700х170(ECR10610) |  |
|  |  |  |  | □ 750х700х255(ECR10620) |  | □ 750х700х170(ECR10611) |  |
|  |  |  |  | □ 466х684х170(ECR40230) |  | □ 682х684х170(ECR40330) |  |
|  |  |  |  | □ 898х684х170(ECR40430) |  | □ 380х150х130(ECR10050) |  |
|  |  |  | Встраиваемые | □ 250х350х95 (ECR20100) |  | □ 250х380х95 (ECR30100) |  |
|  |  |  |  | □ 496х380х95 (ECR20200) |  | □ 496х380х170(ECR20210) |  |
|  |  |  |  | □ 712х380х170(ECR20310) |  | □ 496х380х95 (ECR30200) |  |
|  |  |  |  | □ 496х380х170(ECR30210) |  | □ 712х380х170(ECR30310) |  |
|  |  |  |  | □ 780х730х170(ECR20610) |  | □ 780х730х170(ECR30160) |  |
|  |  |  |  | □ 1010х950х160(ECR20711) |  | □ 415х190х130(ECR10050) |  |
|  |  |  | Напольные | □ 600х600х270 | □ 600х600х360 |  | □ 1000х600х360 |
|  |  |  |  | □ 800х600х270 | □ 800х600х360 |  | □ 1000х600х400 |
|  |  |  |  | □ 1200х600х400 | □ 1400х800х400 |  | □ 1600х900х400 |
|  |  |  | Нестандартные | В_________ Ш_________ Г_________ |  |  |  |
| 12 | Срок изготовления, дн. |  |  |  |  |  |  |

| - ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика и его адрес |  |

При заказе нестандартного НКУ необходимо предоставить:

- Схему принципиальную

- Перечень элементов

- Чертёж общего вида *                                                                                          * - необязательный элемент