## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФА АВР
Заказ №___________ от "____"____________________2012 г.
Информация о заказчике
1 | Наименование компании заказчика
2 | Адрес объекта
3 | Ответственное лицо - должность
4 | Телефоны для связи
5 | Объект
6 | Отгрузочные реквизиты
7 | Дополнительные данные
Основные технические данные
8 | Номинальное напряжение, В
9 | Номинальный ток, А
10 | Напряжение цепей управления, В
11 | Количество вводов, шт.
12 | Наличие ввода от ДЭС (да/нет)
13 | Тип дизельной электростанции (если есть ввод от ДЭС)
14 | Номинальный рабочий ток каждого ввода, А
15 | Тип схемы АВР (А или В) |  | А / В
16 | Необходимость обеспечения видимого разрыва (рубильник, разъединитель)
17 | Наличие приоритетного ввода (для схемы А)
18 | Возврат на основной ввод (автоматический/ручной)
19 | Схема подключения |  | Трехпроводная (без нуля) / Четырехпроводная с нулем
20 | Аппаратное решение-тип коммутационного оборудования |  | Контакторы / Автоматы с приводом
21 | Необходимость механической блокировки коммутирующих аппаратов
22 | Комплектация элементной базы (силовая часть)
23 | Комплектация элементной базы (схема управления часть)
24 | Наличие подключения к воздушной линии (ограничитель перенапряжения)
25 | Необходимость контролирующих приборов |  | Вольтметр | Амперметр |  | Светосигнальная аппаратура
на вводах (вводе) по каждой фазе
после АВР по каждой фазе
26 | Необходимость прибора учета электроэнергии |  | На каждом вводе / В цепи нагрузки
27 | Тип счетчика электроэнергии (порт, жки, тариф и др.)
28 | Наличие распределительного блока в цепи нагрузки. Тип, количество и номинальный рабочий ток аппаратов распределения |  | 1 фазные |  | 3 фазные
29 | Расположение вводов, тип и сечение проводников
30 | Расположение выводов, тип и сечение проводников
31 | Необходимость развязывающего трансформатора в цепи управления
32 | Конструктивное исполнение по способу установки |  | Напольное | Навесное |  | Встраиваемое
33 | Ограничения по габаритным размерам, мм |  | В . | Ш . |  | Г .
34 | Степень защиты оболочки, IP по ГОСТ 14254
35 | Климатическое исполнение и категория размещения
36 | Наличие дистанционного контроля, управления и сохранения информации о работе АВР |  | Да / Нет
37 | Наличие принудительной вентиляции
38 | Наличие принципиальной схемы |  | Да / Нет
Информация для производства
39 | Что необходимо сделать? |  | Обсчет |  | Изготовление
49 | Дата получения результата
Опросный лист заполнил (Ф.И.О.)
Дата
Подпись
Принципиальная схема стандартной АВР
Note on B21: Модель ДЭС, есть ли блок автоматического запуска ДЭС
Note on B23: А) есть рабочий ввод и резервные(ый). Активный из них только один В) два(более) вода рабочие. При пропадании напряжения на одном из вводов, другой берет на себя его нагрузку. В данном случае необходим секционный пускатель или секционный автомат с электроприводом.
Note on B27: Для трехпроводной схемы и четырехпроводной схемы ставятся разные реле контроля трехфазного напряжения. Реле для трехпроводной схемы контролирует линейные напряжения, Реле для четырехпроводной схемы контролирует фазные напряжения.
Note on B32: Защита от грозы