## Бланк заказа Masterpact
Автоматические выключатели и
выключатели нагрузки Masterpact NW и NT
Отметьте соответствующие клетки или | [8 empty] | X | Блокировки
впишите в клетки требуемые значения | [7 empty] | ~220 V |  | VBP - блокировка доступа к кнопкам
блокировка аппарата в положении "Отключено":
Базовый аппарат |  |  |  | Количество | [5 empty] | VCPO - навесными замками
Masterpact типа |  |  | NT, NW | [6 empty] | VSPO - адапт комплект без встроенного замка |  | Profalux |  | Ronis
Номинальный ток |  |  | A | [7 empty] | 1 замок
Подкалибровка защиты |  |  | A | [7 empty] | 2 одинаковых замка,1 ключ
Автомат. выключатель |  |  | N1, H1, H2, H3, L1 | [7 empty] | 2 замка (разные профили)
Выключатель нагрузки |  |  | NA, HA, HF | [6 empty] | Блокировка на шасси в положении "Выкачено"
Количество полюсов |  |  | 3 или 4 | [7 empty] | Навесными замками - стандарт
На заказ: нейтраль справа |  |  | Временно недоступно | [6 empty] | адапт комплект без встроенного замка |  | Profalux |  | Ronis
Тип аппарата |  |  | стационарный | [7 empty] | 1 замок
|  |  | выкатной с шасси | [7 empty] | 2 одинаковых замка,1 ключ
|  |  | выкатной без шасси | [7 empty] | 2 замка (разные профили)
только шасси | [9 empty] | на заказ: положение "Вкачено"-"Испытание"-"Выкачено"
VPEC - блокировка дверцы при вкаченном аппарате
Блок контроля и управления Micrologic | [10 empty] | справа от шасси
A - "Амперметр" | 2.0 |  | 5.0 |  | 6.0 |  |  | 7.0 |  |  | слева от шасси
P - "Контроль мощности" |  |  | 5.0 |  | 6.0 |  |  | 7.0 |  | VPOC -блокировка вкатывания при открытой дверце
H - "Контроль гармоник" |  |  | 5.0 |  | 6.0 |  |  | 7.0 |  | IPA - взаимоблокировка "Дверца ячейки-аппарат"
IBPO - взаимоблокировка "Кнопка отключения-гнездо рукоятки" для NW
TCE - трансформатор тока "Нейтраль-земля"
TCE - трансформатор тока для двойной нейтрали | [9 empty] | DAE - авт. разряжение пружины при извлечении апаарата для NW
(Micrologic P и H, 3 полюса) | [9 empty] | VDC - установочный ключ
Суммирующая рамка для |  |  |  | NT (280 x 115 mm)
дифференциальной защиты |  |  |  | NW (470 x 160 mm) | [5 empty] | Сигнальные контакты
TCW - трансформатор тока для защиты | [9 empty] | OF - контакты "Отключено/Включено"
от замыканий на землю SGR | [9 empty] | стандарт | 4 OF 6A-240В AC (10А-240В AC для NW)
LR - калибратор защиты от перегрузки | [9 empty] | для замены | 1 OF слаботоч. для NT | макс. 4 | кол-во
стандарт 0.4 -1 Ir | [9 empty] | для дополнения | 1 блок из 4-х OF для NW | макс. 2 | кол-во
на заказ: | Нижний диапозон 0.4 - 0.8 Ir | [8 empty] | EF - комбинированные контакты "Вкачено/Включено"
| Верхний диапозон 0.8 - 1 Ir | [9 empty] | 1 EF 6 A-240 V AC для NW | макс. 8 | кол-во
| Без защиты от перегрузки | [9 empty] | 1 EF слаботоч. для NW | макс. 8 | кол-во
PTE - внешняя клемма напряжения | [9 empty] | SDE - контакты "Сигнал электрического повреждения"
AD - внешний модуль питания | [6 empty] | В |  |  | стандарт | 1 SDE 6A-240В AC
BAT - модуль батареи | [9 empty] | для дополнения | 1 SDE 6A-240В AC | 1 SDE слаботоч.
[10 empty] | Программир. контакты | 2 контакта M2C | 6 контактов M6C
Передача данных | [9 empty] | Контакты полож. шасси | 6A-240В AC | слаботоч.
COM модуль |  | Jbus/Modbus | [7 empty] | CE - положение "Вкачено" (max NT/NW 3) |  |  | кол-во
|  | Digipact | [7 empty] | CD - положение "Выкачено" (max NT - 2 /NW - 3) |  |  | кол-во
Eco COM модуль |  | Modbus | [7 empty] | CT - положение "Испытание"(max NT -1/NW - 3) |  |  | кол-во
модуль шасси (NT/NW выкат) | [9 empty] | AC - исполнит. механизм для дополнительных контактов (шассиNW) |  |  | кол-во
Присоединение
Горизонтальное |  | сверху |  |  |  |  | снизу |  |  | Дистанционное управление
Вертикальное |  | сверху |  |  |  |  | снизу |  |  | Электропривод | MCH - мотор-редуктор |  |  | В
Переднее |  | сверху |  |  |  |  | снизу |  |  |  | XF - электромагнит включения |  |  | В
Каб наконечники 6 х 240 или 300мм2 |  |  |  | NT - стац., выкат | [6 empty] | MX - электромагнит отключения |  |  | В
Доп. пластины-переходники |  |  |  | NT - ПП |  |  | сверху
[7 empty] | снизу |  |  |  | PF - контакт "Готовность к включению"
Контакт. пластины для кабелей |  |  |  | NT - ПП |  |  | сверху |  |  |  |  | 1 PF слаботоч.
[7 empty] | снизу |  |  |  |  | 1 PF 6A-240В AC
защитный экран дугогасительных камер |  |  |  | NT - ПП стац.
EIP - разделители полюсов |  |  |  | NT, NW | [6 empty] | BPFE - кнопка электрического включения
Полюсные расширители |  |  |  | NT |  |  | сверху
[7 empty] | снизу |  |  |  | Res - электрический возврат |  |  | В
Дополнительный коннектор для ПП |  |  |  | NW стац., ПП | [6 empty] | RAR - автоматический возврат
VO - изолирующие шторки |  |  |  | NT, NW - выкат. | [5 empty] | Управление | MN - расцепитель мин. напряжения |  |  | В
VIVC - блокировка-индикатор |  |  |  | NW -выкат | [5 empty] | защитным | R - нерегулируемый замедлитель
положения шторок | [9 empty] | отключением | Rr - регулируемый замедлитель
[11 empty] | 2-й MX - независимый расцепитель |  |  | В
Условные обозначения блоков контроля и управления
Micrologic: | [9 empty] | Аксессуары
2.0: базовая защита LI | [9 empty] | CDM - механический счетчик коммутаций
5.0: селективная защита LSI | [9 empty] | CB - кожух клемников на шасси
6.0: селект. защита + защита от замык. на землю LSIG | [9 empty] | CDP - рамка дверцы
7.0: селек. защита + дифференциальная защита LSIV | [9 empty] | CP - прозрачный кожух для рамки дверцы IP54, выкатн. NT,NW
OP - заглушка рамки дверцы
Кронштейны крепления на заднюю панель для NW стац.

## Политика сроков
Order form 2005 Russia | [11 empty] | Автоматические выключатели и
выключатели нагрузки Masterpact NW и NT
Таблица стандартных сроков отгрузки
Отметьте соответствующие клетки или | [11 empty] | Блокировки
[12 empty] | VBP - блокировка доступа к кнопкам (by transparent cover + padlocks) | [5 empty] | 14
впишите в клетки требуемые значения | [11 empty] | блокировка аппарата в положении "Отключено":
[12 empty] | VCPO - навесными замками | [5 empty] | 14
Автоматические выключатели и выключатели нагрузки | [11 empty] | VSPO - встроен. замками | адапт. Комп. без встроен. Замка |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
количество полюсов 3 | [12 empty] | 1 замок |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
NT H1,H2 |  |  |  | A |  | от 630 до 1600 |  |  |  |  | 14 |  | 2 одинаковых замка, 1 ключ |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
NT L1,HA | [5 empty] | от 630 до 1600 |  |  |  |  | 28 |  | 2 замка, разные профили (NW) |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
NW H1 |  |  |  | A |  | от 800 до 4000 |  |  |  |  | 14 | Блокировка на шасси в положении "Выкачено"
NW N1, HA, NA | [5 empty] | от 800 до 4000 |  |  |  |  | 28 | VSPD - встроен. Замками | адапт. Комп. без встроен. Замка |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
NW L1, HF, HA10, H3, H2 | [5 empty] | от 800 до 4000 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | Kirk |  | Castell
NW H1,H2, HA | [5 empty] | от 4000b до 6300 |  |  |  |  | 49 |  | 1 замок |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
[13 empty] | 2 одинаковых замка, 1 ключ |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
количество полюсов 4 (аппараты всех типов) | [10 empty] | 49 |  | 2 замка, разные профили |  | Profalux | 14 | Ronis | 14
[13 empty] | Optional connected/disconnected/test position lock |  |  |  |  | 14
аппарат |  |  |  | стационарный | [6 empty] | 14 | VPEC - блок-ка дверцы при вкач. аппар. |  |  |  | справа от шасси |  | 28
|  |  |  | выкатной с шасси | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | слева от шасси |  | 28
|  |  |  | выкатной без шасси | [6 empty] | 14 | VPOC - блокировка вкатывания при открытой дверце | [5 empty] | 49
|  |  |  | только подвижная часть | [6 empty] | 14 | IPA - взаимоблокировка "Дверца ячейки - аппарата" | [5 empty] | 49
только шасси без присоединения | [10 empty] | 14 | IBPO - взаимоблокировка "Кнопка отключения - гнездо рукоятки" для NW | [5 empty] | 14
[12 empty] | DAE - автоматическое разряжение пружины при извлечении аппарата для NW | [5 empty] | 49
Блок контроля и управления Micrologic | [11 empty] | VDС - установочный ключ | [5 empty] | 35
A - "Амперметр"
Сигнальные контакты
| 2.0 | 14 |  | 5.0 | 14 |  | 6.0 | 14 |  | 7.0 | 49 | OF - контакты "Отключено,Включено"
P - "Контроль мощности" |  |  |  | 5.0 | 28 |  | 6.0 | 28 |  | 7.0 | 49 | В стандартном исполнении | 4 OF 6 A-240 V AC (10 A-240 V AC в слаботочном исполнении для NW)
H - "Контроль гармоник" |  |  |  | 5.0 | 49 |  | 6.0 | 49 |  | 7.0 | 49 | для дополнения | 1 блок из 4 OF для NW |  |  |  |  | 14
EF - комбинированные контакты "Вкачено/включено"
AD - внешний модуль питания |  |  |  | 220VAC | 14 |  |  | прочие | V |  | 35 |  | 1 EF 6 A-240 V AC для NW |  |  |  |  | 35
TCE - трансформатор тока для нейтрали | [10 empty] | 35
Суммирующая рамка для |  |  | NT (280 x 115 mm) | [7 empty] | 49 |  | 1 EF слаботоч. Исполн. для NW |  |  |  |  | 35
дифференциальной защиты |  |  | NW (470 x 160 mm) | [7 empty] | 49
TCW - трансформатор тока для защиты от замыканий на землю SGR | [10 empty] | 14
LR - калибратор защиты от перегрузки |  |  | станд. регулировка 0.4 - 1 Ir | [7 empty] | 14 | SDE - контакт "Сигнал электрического повреждения"
|  |  | Нижний диапозон 0.4 - 0.8 Ir | [7 empty] | 35 | В стандартном исполнении | 1 SDE 6 A-240 V AC | 14
|  |  | Верхний диапозон 0.8 - 1 Ir | [7 empty] | 35 | для дополнения | 1 SDE 6 A-240 V AC | 14 | 1 SDE слаботоч. Исполнение |  |  | 14
|  |  | Без защиты от перегрузки | [7 empty] | 35 | программируемые контакты | 2 контакта M2C | 49 | 6 контактов M6C |  |  | 49
PTE - внешняя клемма напряжения | [10 empty] | 14 | Конт.полож.шасси(CE,CD,CT) | 6 A-240 V AC | 14 | слаботочное исполнение |  |  | 14
BAT - модуль батареи | [10 empty] | 14
Передача данных
COM модуль | Jbus/Modbus (MX, XF 220 VAC\DC) |  |  |  | 28 |  |  | прочие | V |  | 49
|  |  | Digipact | [7 empty] | 49 | Дистанционное управление
Eco COM модуль |  |  | Modbus | [7 empty] | 28 | Электропривод | MCH - мотор-редуктор | 220VAC,380VAC |  |  |  | 14
|  |  | (для считывания инфо) | [10 empty] | 220VDC |  |  |  | 28
[14 empty] | прочие |  |  |  | 49
Присоединение | [12 empty] | XF, MX, MN, 2eme MX- электромагнит включения:
Горизонтальный |  |  |  | сверху | 14 |  |  |  | Bottom |  | 14 |  | 220VAC/VDC, 380VAC |  |  |  |  | 14
Вертикальный |  |  |  | сверху | 14 |  |  |  | Bottom |  | 14 |  | прочие |  |  |  |  | 49
Переднее |  |  |  | сверху | 14 |  |  |  | Bottom |  | 14
Доп. пластины-переходники для вертикального присоединения |  |  |  |  | NT - Передн Присоед | [5 empty] | 14 |  | PF - контакт "Готовность к включению" |  | слаботочное исполнение |  |  | 14
Доп. Контактные пластины для кабелей |  |  |  |  | NT - Передн Присоед | [5 empty] | 14 |  |  |  | 6 A-240 V AC |  |  | 14
защитный экран дугогасительных камер |  |  |  |  | NT - ПП стац. | [5 empty] | 35 |  | BPFE - кнопка электрического включения |  |  |  |  | 28
Разделители полюсов |  |  |  |  | NT, NW стац.,выкат. | [5 empty] | 14 |  | Res - на заказ:электр. Возврат в исходное положение |  |  |  |  | 49
Дополнительные полюсные расширители |  |  |  |  | NT стац.,выкат. | [5 empty] | 14 | управление | RAR - на заказ:автоматический возврат в исходное положение |  |  |  |  | 14
Доп. Коннектор для контактных пластин переднего присоединения |  |  |  |  | NW стац | [5 empty] | 35 | защитным
наконечники для 240ùили 300ù кабелей |  |  |  |  | NT стац.,выкат. | [5 empty] | 35 | отключением | R - нерегулируемый замедлитель |  |  |  |  | 35
VO - изолирующие шторки |  |  |  |  | NT, NW | [5 empty] | 14 |  | Rr - регулируемый замедлитель |  |  |  |  | 35
VIVC - блокировка-индикатор |  |  |  |  | NW | [5 empty] | 49
положения шторок | [11 empty] | Аксессуары
[12 empty] | CDM - механический счетчик коммутаций | [5 empty] | 14
[12 empty] | CB - кожух на спомогательный клеммник для шасси | [5 empty] | 14
[12 empty] | CDP - рамка дверцы | [5 empty] | 14
[12 empty] | CP - прозрачный кожух для рамки дверцы | [5 empty] | 35
[12 empty] | OP - уплотнитель дверцы для рамки дверцы | [5 empty] | 35
[12 empty] | кронштейны для крепления | NW стац. |  | на задней панели внутри щита |  |  | 28
Примечания
1. Сроки поставки по Заказам с общим количеством аппаратов более 12 согласовываются особо.
2. Зеленым тонированы опции, которые отгружаются отдельно с Главного Склада и могут приобретаться отдельно). Эти части монтируются (или устанавливаются на DIN-рейку) щитовиком самостоятельно.
3. Цифры в квадратах указывают на максимально возможный срок поставки в календарных днях:
Срок отгрузки Masterpact в сборе будет равен максимальному из сроков входящих в него опций.