## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Заказ №___________ от "____"____________________2012 г.
Информация о заказчике
1 | Наименование компании заказчика
2 | Адрес объекта
3 | Ответственное лицо - должность
4 | Телефоны для связи
5 | Объект
6 | Отгрузочные реквизиты
7 | Дополнительные данные
Основные технические данные
8 | Электродвигатель (асинхронный, постоянного тока, синхронный, вентильный)
9 | Число двигателей, управляемых со шкафа, шт. |  | Реверсивные________ |  | Нереверсивные________
10 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт
11 | Номинальный ток ввода, А
12 | Номинальное напряжение, В
13 | Номинальное напряжение цепи управления, В
14 | Приборы контроля
15 | Наличие тахогенератора |  | Да |  | Нет
16 | Подвод кабелей к шкафу |  | Сверху | Снизу |  | Сбоку
17 | Реле контроля фаз |  | Да |  | Нет
18 | Тепловое реле механическое |  | Да |  | Нет
19 | Тепловое реле электронное |  | Да |  | Нет
20 | Токовое реле |  | Да |  | Нет
21 | Автоматический выключатель |  | Да |  | Нет
22 | Автоматический выключатель с независимым расцепителем |  | Да |  | Нет
23 | АВР |  | Да |  | Нет
24 | Стабализатор напряжения |  | Да |  | Нет
25 | Степень защиты, IP
26 | Климатическое исполнение, УХЛ
27 | Исполнение |  | напольное | навесное |  | встроенное
28 | дополнительные требования
29 | Характеристика управляемого технологического оборудования
30 | Требования к габаритным размерам |  | В . | Ш . |  | Г .
Информация для производства
31 | Что необходимо сделать? |  | Обсчет |  | Изготовление
32 | Дата получения результата
Опросный лист заполнил (Ф.И.О.)
Дата
Подпись