## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ (-АМИ)
(ШУН)
Заказ №___________ от "____"____________________2012 г.
Наименование предприятия и контактные данные заказчика
1 | Организация
2 | Адрес
3 | Ф.И.О. ответственного лица
4 | Должность
5 | Тел/факс
6 | E - mail
Информация об объекте
7 | Название
8 | Местоположение
9 | Назначение насосной станции (нужное подчеркнуть) |  | первого подъема второго подъема
повысительные насосы (третий, четвертый подъем)
канализационная отопление(теплосети)
специальная………………………………………………………….
10 | Количество насосных агрегатов (всего/рабочих/резервных) |  | / /
11 | Питающая сеть |  | нейтраль: изолированная / глухозаземленная |  | воздушная линия
|  |  | линия: воздушная / кабельная |  | заземленная
линейное напряжение / Y или Δ : /
12 | Категория по размещению |  | первая категория | вторая категория |  | третья категория
13 | Диапазон температур работы станции управления |  | от до
14 | Относительная влажность окружающей среды работы станции, % (норма, повышенная влажность)
15 | Количество трубопроводов, на которые работает станция
Уточняющая информация для насосных станций первого подъема
16 | Необходимость поддержания заданного давления в напорном трубопроводе |  | да |  | нет
17 | Автоматическая работа по уровню в скважине |  | да |  | нет
Уточняющая информация для насосных станций первого и второго подъема
18 | Автоматическое поддержание заданного уровня в резервуаре |  | да |  | нет
19 | Количество резервуаров чистой воды, шт.
20 | Существующий метод контроля уровня воды в резервуаре |  | дискретный / аналоговый / нет
21 | Марка контролирующего датчика
22 | Наличие дискретного датчика перелива в резервуаре |  | да |  | нет
23 | Наличие дискретного датчика верхнего уровня в резервуаре |  | да |  | нет
24 | Наличие дискретного датчика нижнего уровня в резервуаре |  | да |  | нет
Дополнительные данные для канализационных насосных станций
25 | Существующий метод контроля уровня стоков в резервуаре |  | дискретный / аналоговый / нет
26 | Марка контролирующего датчика
27 | Наличие дискретного датчика перелива в резервуаре |  | да |  | нет
28 | Наличие дискретного датчика верхнего уровня в резервуаре |  | да |  | нет
29 | Наличие дискретного датчика нижнего уровня в резервуаре |  | да |  | нет
Дополнительные данные для насосной станции отопления
30 | Необходимость автоматического поддержания требуемого графика технологического параметра |  | да |  | нет
31 | Типы имеющихся приборов учета
Общие данные для всех типов станций
32 | Реализуемая схема включения |  | Постоянный мастер | ЧП | Переменный мастер | Другое
|  |  | Индивидуальный привод |  | Другая
33 | УПП для запуска дополнительных насосов |  | да |  | нет
34 | Режим управления |  | Автоматический | Ручной | Ручной | Дистанционный
35 | Режим работы станции |  | Продолжительный |  | Повторно-кратковременный
36 | Тип поддерживаемого технологического параметра (давление, расход, перепад давления, уровень воды, температура)
37 | Марка установленного аналогового датчика
38 | Диапазон регулирования технологического параметра (макс., мин.)
39 | Степень защиты оболочки, IP по ГОСТ 14254
40 | Тип пускозащитного оборудования |  | отечественное | Scheider |  | ЭКФ
41 | Тип преобразователя частоты (УПП) |  | Веспер | Danfoss |  | Scheider
42 | Подвод вводов питания (тип, сечение и расположение)
43 | Подвод кабелей питания двигателей (тип, сечение и расположение)
44 | Максимальные габариты в метрах (ШхВхГ)
45 | Конструктивное исполнение по способу установки шкафа |  | подвесной | напольный |  | переносной
46 | Количество входных кабелей
47 | Длина силового кабеля от места планируемого к установке ШУН до питающего трансформатора, м
48 | Длина силового кабеля от места планируемого к установке ШУН до наиболее удаленного насоса, м
Описание насосов и электродвигателей, подключаемых к ШУН
49 | Тип насоса |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
50 | Номинальный напор насоса, м |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
51 | Тип двигателя |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
52 | Номинальная мощность |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
53 | Ном. напряжение двигателя, В |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
54 | Ном. частота напряжения двигателя, Гц |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
55 | Ном. ток двигателя, А |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
56 | Частота вращения, об/мин |  | №1 | №2 |  | №3
|  |  | №4 | №5 |  | №6
Опции ШУН
57 | Необходимость АВР |  | да |  | нет
58 | Наличие резервного ввода |  | да |  | нет
59 | Защита от сухого хода |  | да |  | нет
60 | Необходимость автоматического управления электрифицированными задвижками (указать тип, мощность двигателей задвижек) |  | да |  | нет
61 | Желаемые органы управления и индикации на лицевой панели шкафа
62 | Коммерческий учет потребляемой электроэнергии |  | да |  | нет
63 | Контроль температуры электродвигателей |  | да |  | нет
64 | Контроль температуры на объекте |  | да |  | нет
65 | Получение сигала от пожарной сигнализации |  | да |  | нет
66 | Получение сигнала от охранной сигнализации |  | да |  | нет
67 | Наличие сенсорной панели управления оператора на ШУН |  | да |  | нет
68 | Прием/передача телеметрической информации от удаленного компьютера |  | да |  | нет
69 | Задание суточного/недельного/месячного графика давлений |  | да |  | нет
70 | Пульт дистанционного управления |  | да |  | нет
71 | Устройство хранения журнала работы и аварий с энергонезависимым питанием |  | да |  | нет
72 | Необходимость раздельного питания |  | да |  | нет
73 | Резервный ввод |  | да |  | нет
74 | Возможность запуска насосной станции в на прямую от сети( при аварии ПЧ или УПП) |  | да |  | нет
Дополнительная информация и требования
75 | Описание существующего режима работы (алгоритма) объекта в штатном режиме. Существующая схема электроснабжения. Технологическая схема трубопроводов с указанием врезки электрозадвижек, обратных клапанов и приборов КИП. Оформить как приложение. Уточнения и указания.
Информация для производства
76 | Дата озвучивания цены
77 | Дата изготовления
Опросный лист заполнил (Ф.И.О.)
Дата
Подпись
Note on D54: ПЧ управляет одним насосом, дополнительные насосы включаются от сети по мере необходимости
Note on D55: Каждый насос управляется от своего ПЧ
Note on F54: ПЧ может подключаться к любому насосу, дополнительные насосы включаются от сети по мере необходимости