## Основной лист Акта
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
| Акт № | 21323 | Дата | 2010-10-20 | Лист | 1 | Листов | 1
Наименование предприятия, оформившего акт-рекламацию:
ООО "Великий потоп"
Контактные данные предприятия, оформившего акт-рекламацию:
г. Нью-Васюки , ул. Шахматная 64 тел.8(831)676-40-30
Акт рекламация составлен комиссией в составе:
| Должность |  |  |  | Ф.И.О.
1 | Директор |  |  |  | Остап Бендер
2 | Начальник цеха |  |  |  | Паниковский Михаил Самуэлевич
3 | Электрик |  |  |  | Шура Балаганов
Наименование, марка, модель изделия (агрегата, узла):
Шкаф управления насосами ШУ-Elcada-5,5-3474-54/ШУН
Заводской номер изделия (агрегата, узла) |  |  | Дата приобретения изделия (агрегата, узла) |  | Наработка изделия (агрегата, узла), часов |  | Дата обнаружения неисправности (агрегата, узла)
50910410 |  |  | 2010-01-21 |  | 185 |  | 2010-01-21
Ф.И.О. и должность оператора обслуживающего изделие | [6 empty] | Стаж работы
Козлевич Адам Казимирович- электрослесарь 4 разряда | [6 empty] | 5 лет
Перечень обнаруженных дефектов:
Шкаф управления насосами не реагирует на изменение давления в трубопроводах
Предполагаемая причина появления дефектов:
1. Сбой в программе управления преобразователя частоты установленного в ШУН
2. Выход из строя комплектного датчика давления
Полежат замене следующие узлы, агрегаты или детали:
1.Датчик давления
Изделие подлежит ремонту за счет:
изготовителя оборудования / заказчика
Акт рекламации составляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр отправляется предприятию-производителю изделия 2-й экземпляр остается у предприятия-заказчика
Подписи комиссии
Председатель комиссии |  |  | Остап Бендер
Член комиссии |  |  | Паниковский Михаил Самуэлевич
Член комиссии |  |  | Шура Балаганов
Печать
Заполненный акт необходимо выслать в сервисную службу ЗАО "Регион-Автоматика" по электронной почте на адрес servis@ra-nn.ru или по факсу - 8 (831) 241-34-24
Note on J6: Если к данному акту необходимо дополнительное описание - можно распечатать закладку "Дополнительный лист Акта"

## Дополнительный лист Акта
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
| Акт № | 21323 | Дата | 2010-10-20 | Лист | 2 | Листов | 1
Дополнительная информация: